|  | mz [t/h] | Pdyspz [kPa] |
| --- | --- | --- |
| W3 | 0.29 | 14.06 |
| W4 | 12.89 | 98.45 |
| W5 | 6.01 | 31.02 |
| W10 | 5.73 | 38.25 |
| W11 | 5.30 | 34.10 |
| W12 | 0.86 | 35.58 |
| W14 | 41.09 | 31.58 |
| W15 | 5.22 | 33.82 |
| W16 | 28.79 | 24.25 |
| W17 | 7.43 | 85.39 |
| WX1 |  |  |

| POCZ | KON | DN | TYP | L [m] |  |  | łuki | tr. p. | tr.o. | zaw/zas | zaw skośny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W17 | O1 | 65 | P | 149.5 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |
| W16 | O1 | 150 | P | 12.0 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| O1 | O2 | 150 | P | 6.0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| W5 | O2 | 65 | P | 15.0 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |
| O2 | O3 | 150 | P | 10.0 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| W11 | O4 | 80 | P | 85.5 |  |  | 10 |  | 1 |  |  |
| W3 | O4 | 25 | P | 4.5 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| O4 | O3 | 150 | P | 6.0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| O3 | O5 | 150 | P | 367.5 |  |  | 22 | 1 |  |  |  |
| W15 | O5 | 150 | P | 41.5 |  |  | 8 |  | 1 |  |  |
| O5 | O6 | 150 | P | 12.0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| W12 | O6 | 32 | P | 12.5 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| O6 | O7 | 150 | P | 54.0 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| W4 | O7 | 100 | P | 30.5 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |
| O7 | O8 | 250 | P | 30.8 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| W10 | O8 | 50 | P | 16.0 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |
| O8 | RED1 | 250 | P | 39.0 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |
| WX1 | RED1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| RED1 | KR | 250 | P | 175.0 |  |  | 8 | 2 |  | 2 |  |
| W14 | KR | 150 | P | 144.5 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |
| KR | O9 | 200 | K | 34.5 |  |  | 4 | 1 |  | 2 |  |